Results

| Test # | A (m) | B(m) | C(m) | D(m) | E(m) | F(m) | G(m) | H(m) | I(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.3 | 0.155 | 0.275 | 0.285 | 0.29 | 0.13 | 0.155 | 0.125 | 0.015 |
| 2 | 0.31 | 0.2 | 0.295 | 0.305 | 0.31 | 0.175 | 0.2 | 0.17 | 0.065 |
| 3 | 0.325 | 0.228 | 0.298 | 0.315 | 0.318 | 0.21 | 0.23 | 0.205 | 0.1 |
| 4 | 0.33 | 0.255 | 0.32 | 0.325 | 0.33 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.13 |
| 5 | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.335 | 0.338 | 0.268 | 0.28 | 0.265 | 0.16 |
| 6 | 0.345 | 0.298 | 0.335 | 0.338 | 0.342 | 0.29 | 0.298 | 0.287 | 0.18 |
| 7 | 0.348 | 0.314 | 0.342 | 0.344 | 0.345 | 0.305 | 0.314 | 0.305 | 0.205 |
| 8 | 0.35 | 0.325 | 0.345 | 0.345 | 0.348 | 0.32 | 0.325 | 0.32 | 0.218 |
| 9 | 0.353 | 0.335 | 0.348 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.335 | 0.333 | 0.23 |
| 10 | 0.354 | 0.343 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.344 | 0.342 | 0.24 |

Table 1: Manometer reading

| Test # | Rotameter(cm) | Time (s) | water Mass (kg) | Q of Weighing Tank (m^3/s) | Q of Venturi (m^3/s) | Q of Orifice (m^3/sec) | Qr (L/min) | Q of Rotameter (m^3/sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15.8 | 60.25 | 15.968 | 0.00026556 | 0.000366 | 0.000338557 | 15.93361 | 0.00026556 |
| 2 | 14.3 | 60.43 | 14.2215 | 0.00023581 | 0.000319 | 0.000310984 | 14.148602 | 0.00023581 |
| 3 | 12.8 | 60.89 | 12.85424 | 0.000211529 | 0.0003 | 0.000278153 | 12.691739 | 0.00021153 |
| 4 | 11.3 | 60.94 | 11.60674 | 0.000190843 | 0.000264 | 0.000253917 | 11.450607 | 0.00019084 |
| 5 | 9.8 | 60.48 | 10.2295 | 0.000169478 | 0.000236 | 0.000223934 | 10.168651 | 0.00016948 |
| 6 | 8.3 | 60.23 | 8.85725 | 0.000147352 | 0.000209 | 0.000193007 | 8.8411091 | 0.00014735 |
| 7 | 6.7 | 60.46 | 7.60975 | 0.000126116 | 0.000177 | 0.000169278 | 7.5669864 | 0.00012612 |
| 8 | 5.3 | 60.29 | 6.86125 | 0.000114032 | 0.000152 | 0.000141628 | 6.8419307 | 0.00011403 |
| 9 | 3.8 | 60.62 | 5.36425 | 8.86671E-05 | 0.000129 | 0.000119698 | 5.3200264 | 8.8667E-05 |
| 10 | 2.3 | 60.31 | 4.2415 | 7.04692E-05 | 0.000101 | 8.46391E-05 | 4.2281545 | 7.0469E-05 |

Table 2: Calculated values

| Error of Venturi (%) | Error Orifice (%) | Error of Rotameter (%) |
| --- | --- | --- |
| 8.71 | 2.27 | 17.36 |

Table 3: Average Error

Figure 1: Graph Q vs. Q of Weighing Tank

Sample Calculations