Laboratoire(5)  BCH2733

Isolement et caractérisation d’ADN bactérien d’E. Coli

SECTION : 3 (vendredi matin 1ère semaine)

Date de la séance

Vendredi le 27 Mars 2015

Remise :

Vendredi  le 3 avril

ÉQUIPE # 20

Université d’Ottawa

But :

Ce laboratoire a comme but d’extraire l’ADN de cellules E.coli et  comparer l’homogénéité et l’intégrité de sa structure. Dans la première expérience, nous avons effectué l’extraction par en déterminant les absorbances à 234, 260 et 280 nm. Dans la deuxième expérience, on va analyser les valeurs  d’absorption de l’ADN à 260 nm en fonction de la température. en effectuant des courbes de fusion pour déterminer sapureté , on travaille à ce niveau-là avec 3 échantillons de sources commerciales d'ADN différents.  Dans la dernière partie de laboratoire  nous allons utiliser les enzymes de restriction EcoRl (U/µL),Hindlll (U/µL) et un gel d’agarose pour déterminer les tailles relatives des fragments.Enfin,On doit noter le numéro de notre échantillon qui est un plasmide #41 dans ce laboratoire.

R1 : Tableau 1 : Absorbances d’une solution d’ADN d’une cellule souche B d’E.coli effectuée par un spectrophotomètre ultra-violetà234, 260 et 280 nm

On fait une extraction d’ADN d’une cellule souche B de E.coli , on doit d’abord effectuer une dénaturation des protéines membranaires . Ensuite on ajoute 4 ml d’une solution saline d’EDTA (NaCl 0,15 M dans EDTA- l’éthylène-diamine-tétra-acétate 0,1M, a pH 8,0 ) dans un tube Falcon de 50 mL, un volume de 375 uL d’une solution de dodecyl sulfate de sodium (SDS) est ajouté , on met le milieu de réaction dans un bain marie a 60 0C , ensuite on ajoute  0.725mL NaClO4 6M et  5 ml de chloroforme : alcool isoamylique (24 : 1v /v) sous la hotte.  Avant de centrifuger le mélange a 12000 xg pendant 5 min on mélange dans un agitateur ondulant, on  pipete après  200 µL de la solution d’ADN (formée après la récupération  de l’ADN enroulé)dans une cuvette en quartz contenant 800µL de tampon citrate 15 mM.

|  | A234 | A260 | A280 |
| --- | --- | --- | --- |
| Absorbance | 0,343 | 0,418 | 0,298 |

Afin d’évaluer la pureté de notre échantillon on utilise le ratio A260/A280, l’idéalité dans ce cas est entre 1,8-1,9 après nos calculs, si on trouvera une valeur de ration qui est inferieure a cet intervalle on pourra conclure qu’il y a une contamination de protéine, si c’est le cas contraire (supérieure à l’intervalle) on pourra conclure qu’il y a une contamination d’ARN . pour s’assurer de la contamination par des protéines on applique le ratio A234/A260 , si il est supérieur à 0,5 on dit que notre échantillon est contaminé

Exemple de calculs des ratios d’absorbances

A260 = 0,418

A280 = 0,298

A260/A280= (0.418)/ (0.298)        
=1,40

Notre rapport  A260/ A280  est de 1,4 et ce qui traduit une contamination protéique ou d’ARN. Pour vérifier ceci. On utilise le rapport A234/ A260 car les acides nucléiques ont une absorption minimale a 234nm et la présence de protéines résulte une augmentation de l’absorption. En général, notre  rapport   de A234/ A260  est de 0,82 ce qui traduit une contamination protéique dans  l’ADN d’E. Coli qu’on a isolé.

R2 :

Figure 1. Graphique des courbes de fusion de  l’ADN commercial .

Une solution diluée a 1 :20 de l’ADN commercial a été utilisée dans 1 mL  de tampon sitrate 15 mM a PH 7 on analyse  l’échantillon avec un spectrophotomètre Cary 100 Bio .Ensuite et sur le même graphique on trace deux courbes , la rouge qui montre  la dépendance entre l’absorbance et l’échantillon A ( provenant de notre equipe # 20 ) et la température , avec une autre bleu qui montre  la dépendance entre la température et la première dérivé , les données ont été pris des document envoyé par nôtres TA  sur la section de laboratoire ,  les axes dans le graphique ont été identifiés , la raison pour laquel on a fait deux axes est que l’intervalle des valeurs de la dérivés et les absorbances sont différents . As et Ad correspondent aux absorbances finales et initiales de la courbe d’absorbance.

Figure 2. Graphique des courbes de fusion de  de l’échantillon B ( ADN commercial + 0,03 M NaClO4 )

Une solution diluée a 1 :20 de l’ADN commercial a été utilisée dans 1 mL  de tampon sitrate 15 mM a PH 7 on analyse  l’échantillon avec un spectrophotomètre Cary 100 Bio .Ensuite et sur le même graphique on trace deux courbes , la rouge qui montre  la dépendance entre l’absorbance et l’échantillon A ( provenant de l’équipe# 22 ) et la température , avec une autre bleu qui montre  la dépendance entre la température et la première dérivédA/dT, les données ont été pris des document envoyé par nôtres TA  sur la section de laboratoire ,  les axes dans le graphique ont été identifiés , la raison pour laquel on a fait deux axes est que l’intervalle des valeurs de la dérivés et les absorbances sont différents . As et Ad correspondent aux absorbances finales et initiales de la courbe d’absorbance.

Figure 2. Graphique des courbes de fusion de  de l’échantillon C ( ADN commercial + 4,75 M NaClO4 )

Une solution diluée a 1 :20 de l’ADN commercial a été utilisée dans 1 mL  de tampon sitrate 15 mM a PH 7 on analyse  l’échantillon avec un spectrophotomètre Cary 100 Bio .Ensuite et sur le même graphique on trace deux courbes , la rouge qui montre  la dépendance entre l’absorbance et l’échantillon A ( provenant de l’équipe# 18 ) et la température , avec une autre bleu qui montre  la dépendance entre la température et la première dérivédA/dT, les données ont été pris des document envoyé par nôtres TA  sur la section de laboratoire ,  les axes dans le graphique ont été identifiés , la raison pour laquel on a fait deux axes est que l’intervalle des valeurs de la dérivés et les absorbances sont différents . As et Ad correspondent aux absorbances finales et initiales de la courbe d’absorbance.

Figure 2. Graphique des courbes de fusion de  de l’échantillon D ( extrait d’ADN )

Une solution diluée a 1 :20 de l’ADN commercial a été utilisée dans 1 mL  de tampon sitrate 15 mM a PH 7 on analyse  l’échantillon avec un spectrophotomètre Cary 100 Bio .Ensuite et sur le même graphique on trace deux courbes , la rouge qui montre  la dépendance entre l’absorbance et l’échantillon A ( provenant de notre équipe # 20 ) et la température , avec une autre bleu qui montre  la dépendance entre la température et la première dérivédA/dT, les données ont été pris des document envoyé par nôtres TA  sur la section de laboratoire ,  les axes dans le graphique ont été identifiés , la raison pour laquel on a fait deux axes est que l’intervalle des valeurs de la dérivés et les absorbances sont différents . As et Ad correspondent aux absorbances finales et initiales de la courbe d’absorbance.

Tableau 2 :. Résultats de la fusion des échantillons d’ADN. L’échantillon A contenait de l’ADN à partir d'une source commerciale de E. coli dilué dans 15 mM de tampon citrate, pH 7,0. L'échantillon B contenait de l'ADN à partir d'une source commerciale de E. coli dilué dans 15 mM de tampon citrate et 0,03 M NaClO4. L'échantillon C contenait l'ADN à partir d'une source commerciale de E. coli dilué dans 15 mM de tampon citrate et 4.75M NaClO4. Le dernier échantillon, l'échantillon D, contenait une partie de notre ADN en laboratoire extrait dilué dans un tampon de citrate 15 mM, pH 7,0. .Les valeurs utilisés dans ce tableau proviennent des quatre graphiques ci haut , en extrapolant les points, un système de Cary100 Bio a été utilisé dans le laboratoire afin de suivre les absorbances a 260 nm A chaque fois, 1mL d’une solution diluée 1 :20 à partir de la solution d’ADN commercial correspondante est utilisé. Notre équipe # 20 a  fait l’expérience avec les échantillons a et d , les valeurs pour les autres échantillons ont été  pris  des autres groupes , # 18 et 22 pour les échantillons C et B respectivement

| Échantillond’ADN | Tm (°C) | T (°C) | h (%) | h/T (°C-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Commercial | 79,06 | 19,99 | 26,26 | 1,32 |
| b) Commercial + 0.1M NaClO4 | 82,62 | 20,01 | 35,54 | 1,78 |
| c) Commercial +4,75M NaCLO4 | 71,15 | 25,99 | 35,14 | 1,35 |
| d) AND extrait (etape 15) | 86,02 | 11,03 | 7,31 | O,66 |

Calcul pour echantillon a :

Température de fusion (Tm):

Température(sur l’axe des X ) correspondant au point d’inflexion de la courbe de dénaturation thermique , cette dernière est une courbe de dépendance entre la température et la première dérivé . Cette valeur se trouve en extrapolant le point maximal sur la courbe

Tm = 79,06OC

Température:

Le différence entre Tf et Tiqui correspondent aux températures correspondantes aux  points d’inflexion de la courbe de l’absorbance en fonction de température

Ti = 73,27 OC( extrapolation sur axes des X )

Tf = 93,26 OC( extrapolation sur axes des X )

T = Tf - Ti= 93,26 OC –73,27 OC   = 19,99 OC

Hyperchromicité (h) %:

Ce pourcentage indique la pureté de l’ADN , en d’autres mots , un effet hyperchrome inférieur à 40% indique que l'ADN est contaminé  As correspond à l'absorbance d'un seul brin d'ADN (absorption élevée), tandis qu’Ad correspond à l'absorbance de l'ADN double brin (faible absorbance).

Asimplebrin = 0,601

Adoublebrin = 0.476

h% = 100 (As – Ad) / Ad
      = 100 (0,601- 0,476) / (0.476)

= 26,26 %

Rapport  de h / T:
h / ΔT: = 26.10 % / 19.95 ºC = 1,315

R3)

Pour mieux comprendre l’effet de la concentration en sel sur la structure de l’ADN on pourra faire une comparaison entre la température de fusion Tm et l’hyperchromicité h des différentes solutions utilisées , la première est la solution qui possède  une faible concentration du sel B ( o,o3 M NaClO4 ) ou le sel joue un rôle d’un agent stabilisant qui cause une augmentation de la température de fusion car il stabilise les charges négatives ( par les cations NA+ ) ou on aura moins de désordre qui déstabilise l’ADN a double brin  , la deuxième est celle qui possède une concentration plus significative en sel C( 4,75 M NaCLO4)  ou on va avoir plus de déstabilisation sur la double hélice d’ADN et la dernière est la solution témoin (sans sel ) . On regardant nos valeurs on remarque que la Tm de l’échantillon C ayant une concentration élevée en sel est de 71°C , plus petite que celle de l’ADN commercial 79 °C et celle de l’échantillon B est de 82 °C qui est plus grande que l’échantillon de l’ADN commercial .

R4 )

L’échantillon D est un extrait d’ADN qui ne possède aucune portion de sel ,donc on l’utilise pour mieux commenter et discuter la pureté et l’intégrité de l’ADN , la valeur de Tm était trouvée en extrapolant le point maximale dans la courbe dans le graphique de l’échantillon Dans notre , cas la valeur est de 86,02°C. cette valeur est beaucoup plus élevée que la valeur attendue ce qui traduit une contamination ou une dénaturation des brins d’ADN . De plus, l’hyperchromicité est de 7,31. Ce qui prouve encore que notre  ADN est impure (par rapport aux valeurs d’hyperchromicité commerciales) .Une contamination protéique produite au cours du laboratoire peut expliquer cette petite valeur d’hyperchromicit

R5 )

| EcoRi | HindII | Ecori+HindII | Controle | Échelle d’ADN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10000
7000
5000

3000

2000

1500

1000

700

500

300

200

100

Figure 5. Électrophorèse sur gel d’agarose
le plasmide utilisé dans cette analyse est le plasmide # 41 (100 ng/µ) digéré avec l’enzyme de restriction EcoRI, en lisant de gauche a droite ,  dans le puit #1, EcoRI dans le puit #2, HindIII dans le puit #3 HindIII + EcoRietet enfin  #4qui correspond a notre échantillon  et le puit # 5 contient le MassRuler Express Forward DNA ladder marker afin de l’utilise comme repère pour identifier  la longueur du fragment Un volume de 15µL était injecté a chaque puit . Le gel a été effectué à 100 V pendant 45 minutes avant de pouvoir placer le gel avec son cabaret dans l’UV Gel Doc System afin de prendre une photo. Les distances ont été mesurées en utilisant une règle sur l’écran  à partir du haut de la figure (base de plaque)

Figure 6.Graphique de dépendance entre les longueurs des fragments en log (pb) du MassRuler Express DNA en fonction de la distance de migration mesurée avec une règle sur l’écran (cm).Les valeurs des longueurs des fragments et les déplacements étaienttirés de l’Annexe C à la page 132 de manuel de laboratoire. L’équation de généréeest notée sur le graphique pour nous permettre de calculer la masse moléculaire en remplaçant la variable dans la fonction avec les distance de migration de nos échantillons

Tableau 3. Valeurs de la distance de migration mesurées avec une règle (cm) et masse moléculaire des bandes dans chaque puit. le plasmide utilisé dans cette analyse est le plasmide # 41 (100 ng/µ) digéré avec l’enzyme de restriction EcoRI, en lisant de gauche adroite , dans le puit #1, EcoRI dans le puit #2, HindIII dans le puit #3 HindIII + EcoRietet enfin  #4qui correspond a notre échantillon  et le puit # 5 contient le MassRuler Express Forward DNA ladder marker afin de l’utilise comme repère pour identifier  la longueur du fragment . Un volume de 15µL était injecté à chaque puit . le numéro de bande correspond au nombre de bande apparente sur une zone d’un échantillon sur la plaque, la distance en cm était mesurée avec une règle .

|  | EcoRI | HindIII | EcoRI+HindIII | Controle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro de bande | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Distance sur gel (cm) | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,0 | 1,9 | 2,5 |
| Masse moléculaire (bp) | 13803,84 | 12589,25 | 11397,248 | 23163,277 | 14682,4997 | 10834,28 |

Exemple de calcul : EcoRI

On calcule d’abord la longueur d’onde en utilisant la fonction générée par le graphique de log (pb) en fonction de distances du fragment en cm

y = -0,22x + 4,5848

y=  -0,22(2) + 4,5848

y=4,1448

Pour calculer la masse molaire utilise

MM=10y

MM=104,15

MM=13957,25 bp

6) Dans notre plaque de gel, la digestion double ne montrait pas plus  qu’une marque par contre qu’on a effectué une coupure avec 2 enzyme ce qui veut dire qu’on devait trouver 3 barres pour faire une meilleure conclusion de dessin de plasmide mais ces valeurs nous permet comme même d’avoir un plasmide . La seule barre dans notre puit double est 11397,248pb , on peut remarquer que Ecori a une valeur de pb de 13803 donc c’est évident que la somme des barres double avec la barre de HindII donne presque 13803pb  . ce qui nous permet de dessiner un plasmide comme ceci : Ecori coupe le plasmide en une place ce qui donne un seul morceau de 13803pb , parce qu’on a un entre enzyme , HindIII qui coupe a 12589 , on sait qu’on va alors trouver2coupures,  une de 12589 pb et une autre 11397( le reste )

EcorI

11397 pb

12589pb

HindII

7) En analysant notre gel de l’équipe20 , on voit clairement qu’il y a une mauvaise digestion dans le puit 4 de control , car on est supposé d’avoir les mêmes bandes que ceux d’enzymes de restriction , la barre blanche sur le puit de control non digéré peut être expliqué par une ADN super enroulée ou même un brin cassé ( cercle ouvert ) .Par contre la digestion dans le premier puis qui contient l’enzyme de restriction EcoR1 était bien faite ou bien digérée de même que dans le deuxième et le troisième puis, les bandes blanches intense sur ces niveau-là montrent la bonne digestion de plasmide , notre équipe a utilisé le plasmide inconnue #41 .